1. Место оказания услуг:

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта.
2. Основные требования.
- выезд замерщика для уточнения размеров;

- по результатам замеров предоставление Заказчику на бумажном носителе до установки с указанием размеров, наименований ПВХ профиля, каркаса и створок, наименований комплектующих изделий и материалов;

- согласование оформляется актом согласования и подписывается Заказчиком либо его надлежаще уполномоченным представителем;

- изготовление пластиковых дверей;

- изготовление оконного блока с использованием поворотно-откидной створки;

- доставка пластиковых дверей и оконного блока до места установки;

- демонтаж существующих дверных и оконного блоков осуществляется в день монтажа   новых  изделий

- установка пластиковых дверей с доводчиками морозостойкими  (3 шт.) оконного блока (1шт.);

- герметизация примыканий блоков к проемам;

- обрезка монтажной пены;

- оштукатуривание и шпатлевание мест разрушения  проемов после установки изделий;  

- установка ручек с замком, декоративных заглушек и колпачков;

- уборка строительного мусора, полученного в результате оказания услуг;

- вывоз мусора, демонтированные блоки остаются у Заказчика;

- регулировка фурнитуры открывающихся (закрывающихся) частей дверных и оконного блоков;

- конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам применяемых материалов.
Конструктивная ширина профиля 60 мм., армирование толщиной 1,5 мм., приведенное сопротивление теплопередаче соответствует 2 классу, цвет изделий белый, толщина стеклопакета 24 мм., толщина сэндвич заполнения 24 мм., фурнитура (нажимной гарнитур с ключом), порог алюминиевый, открывание дверной створки: наружное, оконного блока:  внутрь. 
4. Мероприятия по охране труда.
Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагается на Исполнителя. Оказание услуг должно осуществляется в рабочее время. Услуги оказываемые Исполнителем не должны мешать осуществлению основной деятельности работников здания.
5. Гарантия.
Срок гарантии на дверные конструкции и оконного блока, выполненные из профиля ПВХ – 5 лет с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
6. Требования к качеству пластиковых дверей оконного блока и к их безопасности.
Пластиковые двери и оконный блок должны быть надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к данному виду товара, стандартами качества, международными стандартами. При поставке пластиковых дверей и оконного блока, Исполнитель должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат соответствия и/или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории Российской Федерации).

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Эскиз №1 и размеры изделий 

[image: image8.jpg]CTeKnonakeT

2004

)

930

\b'





[image: image2]
[image: image3]
Эскиз №2 и размеры изделий


[image: image4]
[image: image1][image: image5.jpg]creknonakeT

o
or
Lt
J
)
LN
r\
/ |y
1000
b= o




[image: image6.jpg]i

9002

0SL

nakeT

cie

860




[image: image7.jpg]T

- 153

Crexnonaker 24MM.4-16-4 i




